吴忠市人民医院专科耗材采购项目第一批（口腔普通类耗材）采购公告

**一、项目基本情况**

1.项目名称：吴忠市人民医院2024年口腔科耗材采购项目比选公告

2.采购需求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 单件名称 | 规格 | 型号 | 材质 | 计价单位 |
| 1 | | 筒装直丝Special(筒装澳丝) | 231-321 | 0.016" | 由302不锈钢材料制成 | 筒 |
| 2 | | 一次性输水管 | 10根/盒 | 1500984-010 | 聚丙乙烯树脂 | 根 |
| 3 | | 胶质银止血明胶海绵 | 小包装（20块/盒） | / | 胶质银、可吸收海绵 | 盒 |
| 4 | | 牙用输送器 | 40 Pcs | Dynamic Mixing Tips Yellow | 其它 | 袋 |
| 5 | | 氢氧化钙 | 标准包装 | 象牙色 1×13g 糊剂,1×11g 糊剂（含催化剂）;标准包装,牙质色 1×13g 糊剂,1×11g 糊剂（催化剂） | 氧化锌、磷酸钙 | 盒 |
| 6 | | SPECTRUM 复合树脂牙科修复材料 | 注射装：4g/支 | Spectrum 色号：A2 | 二氧化钛，氧化铁颜料，丁基化羟基化甲苯 | 支 |
| 7 | | 根管充填材料AH Plus | 糊剂A:3mL/管,糊剂B:3mL/管 | AH Plus | 环氧树脂、钨酸钙、氧化锆 | 盒 |
| 8 | | Ceram X Duo+光固化复合树脂 | 7支套装 | d1, d2, d3, d4, e1, e2, e3 | 二氧化钛，氧化铁颜料，丁基化羟基化甲苯 | 套 |
| 9 | | Ceram X Duo+光固化复合树脂 | 注射装3g | 型号：Ceram. X duo Dentain；色号：d1, | 二氧化钛，氧化铁颜料，丁基化羟基化甲苯 | 支 |
| 10 | | Ceram X Duo+光固化复合树脂 | 注射装3g | Ceram. X duo Enamel；色号：e1, | 二氧化钛，氧化铁颜料，丁基化羟基化甲苯 | 支 |
| 11 | | 正畸弹性体 | 正畸分牙圈 | 正畸分牙圈 | 由热塑聚亚安酯制成 | 条 |
| 12 | | 正畸弹性体 | 正畸弹性牵引圈 | 透明S型 | 由热塑聚亚安酯制成 | 条 |
| 13 | | 正畸弹性体 | 正畸弹性橡皮链 | 短距 | 由热塑聚亚安酯制成 | 袋 |
| 14 | | 正畸弹性体 | 正畸弹性橡皮链 | 长距 | 由热塑聚亚安酯制成 | 袋 |
| 15 | | 正畸弹性体 | 正畸弹性橡皮链 | 中距 | 由热塑聚亚安酯制成 | 袋 |
| 16 | | 金刚砂车针 | 头部形状：圆球形 ，头部直径：1.8mm，颈部：0.94mm，头部长度：1.8mm，总长：44.5mm，金刚砂粒度：中等 | 242.104.018 | 不锈钢、碳化钨 | 支 |
| 17 | | 金刚砂车针 | 头部形状：圆球形 ，头部直径：2.1mm，颈部：0.94mm，头部长度：2.1mm，总长：44.5mm，金刚砂粒度：中等 | 242.104.021 | 不锈钢、碳化钨 | 支 |
| 18 | | 金刚砂车针 | 头部形状：圆球形 ，头部直径：3.5mm，颈部：1.52mm，头部长度：3.5mm，总长：44.5mm，金刚砂粒度：中等 | 242.104.035 | 不锈钢、碳化钨 | 支 |
| 19 | | 硬质合金车针 | 头部形状：交叉锉纹锥形，头部直径：1.6mm，颈部直径：1.28mm，头部长度：6mm，总长：25mm，柄部直径：1.6mm，角度：3.0 °，刃数：6 | H33L 316 016 | 不锈钢、碳化钨 | 支 |
| 20 | | 齿科粘结剂 | 3ml | 齿科粘结剂 | 甲基丙烯酸甲酯45%；丙酮49%；三苯六甲酸酐5%稳定剂1%；引发剂1% | 支 |
| 21 | | 复合树脂充填材料 | A3 | A3 | 基质：Bis-gma填料：钡铝玻璃、二氧化硅 | 支 |
| 22 | | 脱敏剂 | 5ml | 脱敏剂 | 2-羟乙基甲基丙烯酸酯、戊二醛、纯水 | 支 |
| 23 | | 牙科石膏 | 1.5公斤 | / | 石膏粉 | 袋 |
| 24 | | 牙科石膏 | 22.5公斤 | / | 石膏粉 | 袋 |
| 25 | | 根管充填及修复材料 | IRBPP 4610 U5- | IRBPP 4610 U5- | 氧化锆、硅酸钙、磷酸钙、填料和增稠剂组成 | 盒 |
| 26 | | 流动性复合树脂修复材料Dyad Flow | A2，2g/支 | 34384 | 树脂基质、粘接剂、填料 | 支 |
| 27 | | 流动性复合树脂修复材料Dyad Flow | A3，2g/支 | 34385 | 树脂基质、粘接剂、填料 | 支 |
| 28 | | 自酸蚀粘接剂 | 6ml | 35129 | 双酚A甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸羟乙酯、乙酸、丙酮、氧化硅等 | 支 |
| 29 | | 齿科酸蚀剂 | 2.5ml/支 | Gluma Etch 35 | 磷酸 | 支 |
| 30 | | 齿科抛光膏 | 55mL/支 | coarse(粗颗粒度) | 水，丙三醇，山梨醇，木糖醇 | 支 |
| 31 | | 齿科抛光膏 | 55mL/支 | medium fluoride-free(中颗粒度，无氟) | 水，丙三醇，山梨醇，木糖醇 | 支 |
| 32 | | 根管修复材料 | （粉0.5/袋×10袋+液0.18g瓶×10瓶)/盒 | ProRoot MTA | 钙、硅、氧化镁、铝 | 袋 |
| 33 | | 根管锉 READYSTEEL | A012X02101504 | READYSTEEL C+锉 21MM 015 | 镍钛合金材质 | 板 |
| 34 | | 机用根管锉 Proglider | 1×3 | A092322500103 | 镍钛合金材质 | 板 |
| 35 | | 碳化钨牙钻 | 碳化钨牙钻（圆头 FG 012 5支/板） | E012334101200 | 碳化钨、不锈钢 | 板 |
| 36 | | 碳化钨牙钻 | 碳化钨牙钻（倒锥 RA 012 5支/板） | E012424101200 | 碳化钨、不锈钢 | 板 |
| 37 | | 牙用锉 | M-Access H 锉 25 MM 030 | A16MA02503012 | 不锈钢 | 板 |
| 38 | | 牙用锉 | M-Access K 锉 25 MM 035 | A12MA02503512 | 不锈钢 | 板 |
| 39 | | 牙锉 WaveOne File | 21.06 | 21.06 | 镍钛合金材质 | 板 |
| 40 | | 牙锉WaveOne GOLD 1\*6 | 21MM | A070022100S01 | 镍钛合金材质 | 板 |
| 41 | | 牙锉WaveOne GOLD 1\*6 | 25MM | A0756225G0P03 | 镍钛合金材质 | 板 |
| 42 | | 牙用锉 | A11MA02501512 | M-Access K-Reamer | 不锈钢 | 板 |
| 43 | | 牙科机用根管锉 Protaper Next | A08002219A003 | 混合装 | 镍钛合金材质 | 板 |
| 44 | | 根管锉 | A041602510212 | S2 | 镍钛合金材质 | 板 |
| 45 | | Novabright氟保护剂 | 0.4ml/支\*100支 | / | 氟化钠、硝酸钾 | 支 |
| 46 | | 齿科用根管充填材料 | 2g装 |  | 氢氧化钙、羧甲基纤维素钠盐 | 盒 |
| 47 | | 根管充填器 | 尖端直径:镍钛头0.7mm,不锈钢头1.275mm | 974-0059 | 镍钛和不锈钢材料s44070制成 | 支 |
| 48 | | 根管充填器 | 尖端直径:镍钛头0.4mm,不锈钢头0.775mm | 974-0058 | 镍钛和不锈钢材料s44070制成 | 支 |
| 49 | | 根管充填器 | 尖端直径0.08mm | 952-0005 | 镍钛和不锈钢材料s44070制成 | 盒 |
| 50 | | 回填牙胶 | 中稠度，l1:11.63±0.3mm，l2:2.29±0.15，d:3.33±0.15mm，23G,蓝色 | 972-1002 | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡和染色剂组成 | 盒 |
| 51 | | 正畸橡皮圈Orthodontic Elastic Accessories-1 | 3/8" 3.5oz 原色 | 630-0034 | 聚氨酯 | 袋 |
| 52 | | 正畸支抗 | 8mm x 1.4mm | 601-0021 | 合金 | 颗 |
| 53 | | 树脂水门汀 | 7g/支 | 7g/支 | 树脂 | 支 |
| 54 | | 排龈线 | #00 - .41“ 直径1.041mm 排龈线00号线 普通装1个 | 136 | 尼龙线 | 瓶 |
| 55 | | 酸蚀剂 | 1.2ml补充装 50支装 | 1407 | 35%磷酸、水 | 支 |
| 56 | | 窝沟封闭剂 | 20\*1.2ml，遮色白色补充装 | 3536 | 遮色白色和天然色 | 支 |
| 57 | | 纤维桩 | size 4, 5支 | 7128 | 玻璃纤维 | 盒 |
| 58 | | 牙齿美白胶Opalescence Boost | Opalescence Boost 40% 患者套装 | 4751 | 过氧化氢、丙三醇、卡波姆、氢氧化钠、氟化钠、水 | 套 |
| 59 | | 牙齿美白胶（甜瓜） | 15%薄荷味，居家美白患者套装 | 5367 | 过氧化氢、丙三醇、卡波姆、氢氧化钠、氟化钠、水 | 套 |
| 60 | | 牙齿美白胶PF | 10%甜瓜味，居家美白医生套装 | 5380 | 过氧化氢、丙三醇、卡波姆、氢氧化钠、氟化钠、水 | 套 |
| 61 | | 牙釉质研磨膏 | 2支1.2 ml 微研磨糊剂 10个白色输送头, 10个OpalCups 抛光杯 | 5554 | 碳化硅、聚乙二醇、盐酸 | 支 |
| 62 | | 牙钻 | size 4, 1根 | 7124 | 不锈钢、金刚砂 | 盒 |
| 63 | | 光固化复合树脂 | 4g/注射管，比色：A3 | 1363 | 复合树脂 | 支 |
| 64 | | 齿科树脂粘接剂 | 5ml/瓶 | Hybrid Coat | 自酸蚀 | 盒 |
| 65 | | 钢质机用根管器械 | 28mm 4 | MANI PEESO REAMERS | 不锈钢 | 盒 |
| 66 | | 根管充填器 | 21MM SIZE 25 <FS> | MANI SPREADERS |  | 盒 |
| 67 | | 玻璃离子体水门汀 | 单粉包装：粉（20g）×6瓶 | / |  | 瓶 |
| 68 | | 玻璃离子体水门汀 液 | 单液包装：液（15ml）×6瓶 | / |  | 瓶 |
| 69 | | 基托蜡 | 145×75×1.3（mm) 每盒20片 240g/盒 | 1类：软蜡 常用 |  | 盒 |
| 70 | | 聚羧酸锌水门汀 | 粉液对装：粉（30g）×1瓶，液（15ml）×1瓶 | / |  | 盒 |
| 71 | | 磷酸锌水门汀 | 单粉包装：粉（30g）×6瓶 | / |  | 瓶 |
| 72 | | 磷酸锌水门汀 | 单液包装：液（15ml）×6瓶 | 15ml（液） |  | 瓶 |
| 73 | | 义齿基托树脂 | 液剂：500ml/瓶 | I型 |  | 瓶 |
| 74 | | 齿科藻酸盐印模材料(普凝 908克/罐) | 908克/罐 | 普通凝固型 |  | 桶 |
| 75 | | 抛光杯 | P-C505 | P-C505 |  | 支 |
| 76 | | 牙科抛光刷 | P-B340 | P-B340 |  | 支 |
| 77 | | 暂时填充材料 | 30g（白） | 30g（白） |  | 瓶 |
| 78 | | 暂时填充材料 | 30g（粉） | 30g（粉） |  | 瓶 |
| 79 | | 玻璃离子水门汀 | 1-1套装 : 15g 粉, 8g (6.4mL) 液体, 量勺，调拌纸(No. 22), 塑料调拌刀 | A2 |  | 套 |
| 80 | | 菌斑指示剂 | 5g | C型（显示凝胶） |  | 盒 |
| 81 | | Matchpost石英纤维桩补充装 | 纤维桩 | / |  | 盒 |
| 82 | | Matchpost石英纤维桩补充装 | 纤维桩 | 纤维桩 |  | 盒 |
| 83 | | QUARTZ SPLINT石英纤维夹板补充装 | MESH纤维网 | 5010081 |  | 套 |
| 84 | | 陶瓷研磨器 | 陶瓷结合剂绿砂型 | CG234 2 |  | 盒 |
| 85 | | 橡胶抛光器 | 硅胶结合剂型 | SK213 3 |  | 盒 |
| 86 | | 牙科修整用金刚砂车针 | DD266 3 | DD266 3 |  | 盒 |
| 87 | | O-EYES 欧睛自锁托槽（2代） | 方形自锁型 2代 | 方形自锁型 2代 |  | 套 |
| 88 | | 洁牙机工作尖 | 18.8mm | G1 |  | 支 |
| 89 | | 洁牙机工作尖 | 18.7mm | P1 |  | 支 |
| 90 | | 儿童牙冠 套装 48颗 | 48PCS | KIDS CROWN |  | 套 |
| 91 | | 牙用根管桩(后牙)30\*1 | 30\*1（BM1.08） | 方头型（后牙） |  | 盒 |
| 92 | | 牙用根管桩(前牙)30\*1 | 30\*1（BM1.78） | 扁头型（前牙） |  | 盒 |
| 93 | | 牙釉质粘合树脂（非调拌 小） | 3.5g\*1/3.0ml/2.5ml 3\*1 | 3.5g\*1/3.0ml/2.5ml 3\*1 |  | 盒 |
| 94 | | 牙釉质粘合树脂（光固化型绿胶） | 4\*1 粘结剂4.0g\*2支 引发剂8ml 酸蚀剂2.5ml | 光固化型绿胶（标准装） |  | 盒 |
| 95 | | 正畸结扎丝 | 0.30mm/100g | 结扎丝 |  | 卷 |
| 96 | | 正畸结扎丝 | 0.30mm（30g） | 结扎丝 |  | 卷 |
| 97 | | 11/12 Gracey刮治器 | #11/12Gracey刮治器EE#9手柄 | SG11/129 |  | 把 |
| 98 | | 13/149 Gracey刮治器 | #13/14Gracey刮治器EE#9手柄 | SG13/149 |  | 把 |
| 99 | | 5/69 Gracey刮治器 | #5/6Gracey刮治器EE#9手柄 | SG5/69 |  | 把 |
| 100 | | 7/89 Gracey刮治器 | #7/8Gracey刮治器EE2#9手柄 | SG7/89E2 |  | 把 |
| 101 | | 木楔子 白方盒 | 中号 100个/盒 | 中号 100个/盒 |  | 盒 |
| 102 | | 吸唾管 100支/袋 | 100\*1 | 100\*1 |  | 袋 |
| 103 | | 消毒刷（大号） 100支/桶 | 2.0mm | 涂药棒大号 |  | 桶 |
| 104 | | 消毒刷（小号） 100支/桶 | 1.0mm | 涂药棒小号 |  | 桶 |
| 105 | | 3M光固化复合树脂 Z250/A2 | 注射器装，4g/支 | Z250(A2) |  | 支 |
| 106 | | 3M光固化复合树脂 Z350/A2 | 注射器装,4g/支 | 7018A2B A2 牙体色 |  | 支 |
| 107 | | 3M通用粘接剂/第八代粘接剂 | 5ml/瓶 | 通用粘接剂 41282补充装 明 |  | 瓶 |
| 108 | | 3m窝沟封闭剂 | 1.2ml/支 | 12647 |  | 支 |
| 109 | | 牙科根管润滑 糊剂型 | 5ml/支 | 糊剂型 |  | 支 |
| 110 | | 美佳印 弹性体印模材B环保装(硅橡胶) | 0型250ml\*2、3型50ml\*1 | 0型、3型 |  | 套 |
| 111 | | 不锈钢方圆型方丝 下颌 | 0.017\*0.025 | 0.017\*0.025 |  | 袋 |
| 112 | | 不锈钢方圆型圆丝 上颌 | 0.016 10根/盒 | 0.016 10根/盒 |  | 袋 |
| 113 | | 不锈钢正畸丝 | 直丝方型 0.018\*0.025 | 直丝方型 0.018\*0.025 |  | 筒 |
| 114 | | 根管充填剂 | 粉剂：10g/瓶，液剂：10ml/瓶 | 双组份 |  | 盒 |
| 115 | | 氢氧化钙根管消毒材料 | 粉3g/瓶液10ml/瓶 | 双组份 |  | 盒 |
| 116 | | 造牙粉 2#色 | 100g/瓶(包) | 100g/瓶(包) |  | 瓶 |
| 117 | | 弹性体印模材料3型（轻体） | 50ml\*4 | 3型（轻体） |  | 支 |
| 118 | | 印模材料注射头 管 1-HG | 黄色/50\*1 | 1-HG |  | 个 |
| 119 | | 印模材料注射头 尖 3-HW | 黄色/100\*1 | 3-HW |  | 个 |
| 120 | | 成形片 | 3# | 钳式 | 不锈钢 | 包 |
| 121 | | 根管充填器（垂直加压器） | KRCP5/7 | 5.5mm圆柄双头 | 不锈钢 | 把 |
| 122 | | 水门汀充填器 | E1 | E1 | 不锈钢 | 把 |
| 123 | | 水门汀充填器 | E2 | E2 | 不锈钢 | 把 |
| 124 | | 水门汀充填器 | R2(双头φ6.5实心圆柄) | R2(双头φ6.5实心圆柄) | 不锈钢 | 把 |
| 125 | | 水门汀充填器 | R3(双头φ6.5实心圆柄) | R3(双头φ6.5实心圆柄) | 不锈钢 | 把 |
| 126 | | 牙科树脂充填器（树脂修正器） | E1 | E1 | 不锈钢 | 把 |
| 127 | | 咬合纸 红色 115\*22mm | 红色 | 30um | 由复写纸原纸均匀涂抹蜂蜡、石蜡、地蜡及食用颜料经烘干而成 | 盒 |
| 128 | | 咬合纸 蓝色 115\*22mm | 普通蓝色 | 110um | 由复写纸原纸均匀涂抹蜂蜡、石蜡、地蜡及食用颜料经烘干而成 | 盒 |
| 129 | | 义齿基托聚合物（自凝造牙粉） | Ⅱ型：自凝型(粉剂) | 100g |  | 瓶 |
| 130 | | 义齿基托树脂II型（自凝牙托水） | Ⅱ型1类：自凝型(液剂) | 500ml |  | 瓶 |
| 131 | | 牙根管充填尖 | 充填棒250 | 充填棒250 |  | 包 |
| 132 | | 红白打样膏 225g | 5片/盒 | 红色 |  | 盒 |
| 133 | | 银合金粉 | 胶囊：银合金粉含量（200mg） | Ag43胶囊1型 |  | 盒 |
| 134 | | 银合金粉 | 胶囊：银合金粉含量（400mg） | Ag43胶囊1型 |  | 盒 |
| 135 | | 银合金粉 | 胶囊：银合金粉含量（600mg） | Ag43胶囊1型 |  | 盒 |
| 136 | | 牙探针 | 1支/袋 100支/包 | YZ-1 |  | 支 |
| 137 | | 一次性口腔器械盒 | 1套/盒 | KQH-1 |  | 箱 |
| 138 | | 一次性使用口镜 50支/包 | 1支/小袋 50支/中袋 3000支/件 | KJ-1 |  | 支 |
| 139 | | 一次性口腔器械盘 | 200套/件 | 200套/件 |  | 套 |
| 140 | | 正畸丝-不锈钢正畸丝 | 弓丝0.018\*0.025(14") （10根/筒） | 380-249 | 不锈钢 | 根 |
| 141 | | 牙科分离剂 | 200ml | 200ml |  | 瓶 |
| 142 | | 海奥口腔修复膜 | 1.5\*2cm | B型（平均厚度0.30-0.69mm) |  | 片 |
| 143 | | 牙科种植体系统-25度角度基台 | 角度基台25° 4.5mmx7.6mm 穿龈高度3mm | EL-253 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 颗 |
| 144 | | 牙科种植体系统-闭合式转移杆 | L=15.75mm | EL-4540L | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 颗 |
| 145 | | 牙科种植体系统-开窗式转移杆 | L=15.1mm | EL-4544S | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 颗 |
| 146 | | 牙科种植体系统-替代体 | L=11.5mm | BL-5143 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 颗 |
| 147 | | 牙科种植体系统-愈合基台 | 4.5mmx4.5mm | EL-4504HT | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 颗 |
| 148 | | 牙科种植体系统-种植体 | 5.1mmx11mm | EL-5111 | TA4材质，喷砂和酸蚀，内六角设计，伽马射线灭菌 | 颗 |
| 149 | | 普通型牙弓丝 10支/袋 | 0.012上 | CY12U |  | 袋 |
| 150 | | 普通型牙弓丝 10支/袋 | 0.016×0.022上 | YF1622U |  | 袋 |
| 151 | | 摇椅牙弓丝 | 0.018上 | YY18U |  | 袋 |
| 152 | | 摇椅牙弓丝 | 0.017×0.025上 | YF 1725U |  | 袋 |
| 153 | | 舌侧扣 | 纽扣焊接型 | 纽扣焊接型 |  | 袋 |
| 154 | | 正畸颊面管-PIM单管网底直丝弓颊面管7牙位20\*1 | 2袋网底/62bs-20j-17 | 2袋网底/62bs-20j-17 |  | 袋 |
| 155 | | 正畸颊面管-单管网底直丝弓颊面管20\*1 | 62BK-20J-46-20 | 62BK-20J-46-20 |  | 袋 |
| 156 | | 正畸颊面管-直丝弓颊面管7牙位62B2-20B | 焊接型20\*1 | 焊接型20\*1 |  | 袋 |
| 157 | | 正畸托槽-标准网底方丝弓托槽8116-20B | 不带钩 | 不带钩 |  | 付 |
| 158 | | 正畸托槽-标准型网底直丝弓托槽8216-20B | 不带钩 | 不带钩 |  | 付 |
| 159 | | 正畸托槽-标准型网底直丝弓托槽8216-23B | 0.022" 3牙位带钩 | 标准型网底直丝弓托槽 |  | 付 |
| 160 | | 定制式隐形正畸矫治器 | Smartee-A | Smartee-A | 由透明的热塑性聚氨酯材料热压制成 | 例 |
| 161 | | 定制式正畸矫治器 | Infinite | ZM-A S | 由透明的热塑性聚氨酯材料热压制成 | 例 |
| 162 | | 牙科正畸基托聚合物I型 | 液(透明)100ml/瓶 | I型 |  | 瓶 |
| 163 | | 义齿基托聚合物2型I类（自凝牙托粉） | 100g/袋 | 2型1类 |  | 袋 |
| 164 | | 松风玻璃离子水门汀FX-II | A2 粉15g液8ml | 玻璃离子水门汀FX-II套装 A2 (3192) |  | 套 |
| 165 | | 牙科橡胶抛光头 | MIDI | MIDI |  | 盒 |
| 166 | | 无托槽隐形矫治器 | 普通型 全口 | 普通型 全口 |  | 副 |
| 167 | | 无托槽隐形矫治器 Pro | 加强型 全口 | 加强型 全口 |  | 副 |
| 168 | | 镍钛合金牙弓丝 | 0.012 圆丝下颌 | 0.012 圆丝下颌 | 镍钛合金 | 袋 |
| 169 | | 镍钛合金牙弓丝 | 0.018\*0.025 方丝下颌 | 0.018\*0.025 方丝下颌 | 镍钛合金 | 袋 |
| 170 | | 正畸托槽（星耀） | 0.022" 3牙位带钩 | 滑盖自锁式标准型网底直丝弓托槽 | 由06Cr19Ni10、022Cr17Ni12M02、05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢加工制造而成。 | 副 |
| 171 | | 牙用不锈钢丝 | 0.8mm | 0.8mm | 由06Cr19Ni10材料制成 | 卷 |
| 172 | | 吞咽辅助训练器 | 小号（S） | 小号（S） | 食用级TPE | 付 |
| 173 | | 吞咽辅助训练器 | 中号（M） | 中号（M） | 食用级TPE | 付 |
| 174 | | 吞咽辅助训练器 | 大号（L） | 大号（L） | 食用级TPE | 付 |
| 175 | | 牙槽骨塑形保持器 | SL-T-01 | SL-T-01 | 食用级TPE | 付 |
| 176 | | 牙槽骨塑形保持器 | SL-T-02 | SL-T-02 | 食用级TPE | 付 |
| 177 | | 牙槽骨塑形保持器 | SL-T-03 | SL-T-03 | 食用级TPE | 付 |
| 178 | | 牙胶尖 | #15 | GAPA-ISO | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 179 | | 牙胶尖 | #20 | GAPA-ISO | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 180 | | 牙胶尖 | #25 | GAPA-ISO | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 181 | | 牙胶尖 | #30 | GAPA-ISO | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 182 | | 牙胶尖 | #35 | GAPA-ISO | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 183 | | 牙胶尖 | #40 | GAPA-ISO | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 184 | | 牙胶尖 | #15 | GAPA-GIT.04 | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 185 | | 牙胶尖 | #20 | GAPA-GIT.04 | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 186 | | 牙胶尖 | #25 | GAPA-GIT.04 | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 187 | | 牙胶尖 | #30 | GAPA-GIT.04 | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 188 | | 牙胶尖 | #35 | GAPA-GIT.04 | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 189 | | 牙胶尖 | #40 | GAPA-GIT.04 | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 190 | | 牙胶尖 | #15 | GAPA-GIT.06 | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 191 | | 牙胶尖 | #20 | GAPA-GIT.06 | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 192 | | 牙胶尖 | #25 | GAPA-GIT.06 | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 193 | | 牙胶尖 | #30 | GAPA-GIT.06 | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 194 | | 牙胶尖 | #35 | GAPA-GIT.06 | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 195 | | 牙胶尖 | #40 | GAPA-GIT.06 | 古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。 | 盒 |
| 196 | | 吸潮纸尖 | #15 | GAPA—ISO | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 197 | | 吸潮纸尖 | #20 | GAPA—ISO | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 198 | | 吸潮纸尖 | #25 | GAPA—ISO | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 199 | | 吸潮纸尖 | #30 | GAPA—ISO | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 200 | | 吸潮纸尖 | #35 | GAPA—ISO | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 201 | | 吸潮纸尖 | #40 | GAPA—ISO | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 202 | | 吸潮纸尖 | #15 | GAPA-GIT.04 | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 203 | | 吸潮纸尖 | #20 | GAPA-GIT.04 | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 204 | | 吸潮纸尖 | #25 | GAPA-GIT.04 | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 205 | | 吸潮纸尖 | #30 | GAPA-GIT.04 | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 206 | | 吸潮纸尖 | #35 | GAPA-GIT.04 | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 207 | | 吸潮纸尖 | #40 | GAPA-GIT.04 | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 208 | | 吸潮纸尖 | #15 | GAPA-GIT.06 | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 209 | | 吸潮纸尖 | #20 | GAPA-GIT.06 | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 210 | | 吸潮纸尖 | #25 | GAPA-GIT.06 | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 211 | | 吸潮纸尖 | #30 | GAPA-GIT.06 | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 212 | | 吸潮纸尖 | #35 | GAPA-GIT.06 | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 213 | | 吸潮纸尖 | #40 | GAPA-GIT.06 | 由吸水纸制成。 | 盒 |
| 214 | | 消毒刷（大号） | 2.0mm | 涂药棒大号 | 树脂材质。 | 桶 |
| 215 | | 氢氧化钙根管消毒材料II型（注射型） | 2g | Ⅱ型 糊剂型 | 糊剂：氢氧化钙、丙二醇、蒸馏水 | 支 |
| 216 | | 齿科聚羧酸锌水门汀 | 粉30g 液15ml | 垫底、洞衬型 | 粉剂：氧化锌和氧化镁；液剂：聚丙烯酸的水溶液 | 套 |
| 217 | | 牙科磷酸锌水门汀 | 粉 30g/瓶 | / | 氧化锌、氧化镁、少量氧化硅 | 瓶 |
| 218 | | 牙科磷酸锌水门汀 | 液 15ml/瓶 | / | 磷酸、磷酸铝和锌的盐类和水 | 瓶 |
| 219 | | 一次性牙龈冲洗器 | CXQ-I | CXQ-I | 保护套、穿刺器、流量调节器、软管、两通、流量元件和细软管组成 | 支 |
| 220 | | 一次性牙龈冲洗器 | CXQ-III | CXQ-III | 保护套、穿刺器、流量调节器、软管、两通、流量元件和细软管组成 | 支 |
| 221 | | 纤维桩 | T-1.0 | T-1.0 | 由玻璃纤维及树脂基质组成 | 支 |
| 222 | | 纤维桩 | T-1.2 | T-1.2 | 由玻璃纤维及树脂基质组成 | 支 |
| 223 | | 纤维桩 | T-1.4 | T-1.4 | 由玻璃纤维及树脂基质组成 | 支 |
| 224 | | 纤维桩 | Z-1.6 | Z-1.6 | 由玻璃纤维及树脂基质组成 | 支 |
| 225 | | 齿科橡皮障 152\*152 绿 | 成人、儿童 | 成人、儿童 | 橡胶材质。 | 盒 |
| 226 | | 橡皮障夹钳 | / | / | 不锈钢材质。 | 把 |
| 227 | | 橡皮障夹 | Premolars and Upper Incisors | #2 | 不锈钢材质。 | 只 |
| 228 | | 橡皮障夹 | Small Upper Molars, Deciduous Teeth | #4 | 不锈钢材质。 | 只 |
| 229 | | 橡皮障夹 | Flat Jawed, General Purpose, Lower Molar Clamp | #7 | 不锈钢材质。 | 只 |
| 230 | | 橡皮障夹 | Anterior Teeth | #9 | 不锈钢材质。 | 只 |
| 231 | | 橡皮障夹 | Premolars and Upper Incisors | #2A | 不锈钢材质。 | 只 |
| 232 | | 橡皮障夹 | Downward Sloped Jaws for Small, Partially Erupted Molars | #8A | 不锈钢材质。 | 只 |
| 233 | | 橡皮障夹 | Serrated Jaw Clamp, Upper Left Molars | #12A | 不锈钢材质。 | 只 |
| 234 | | 橡皮障夹 | Serrated Jaw Clamp, Upper Right Molars | #13A | 不锈钢材质。 | 只 |
| 235 | | 橡皮障夹 | Downward Sloped Jaws for Large, Partially Erupted Molars | #14A | 不锈钢材质。 | 只 |
| 236 | | 橡皮障支架 | 8#/152mm | 8#/152mm | 不锈钢材质。 | 把 |
| 237 | | 抛光刷PB300 | P-B300 | P-B300 | 新增口内 | 支 |
| 238 | | 抛光刷PB340 | P-B340 | P-B340 | 新增口内 | 支 |
| 239 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #015 02(白)） | 999.244.015.02 | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 240 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #020 02(黄)） | 999.244.020.02 | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 241 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #025 02(红)） | 999.244.025.02 | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 242 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #030 02(蓝)） | 999.244.030.02 | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 243 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #035 02(绿)） | 999.244.035.02 | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 244 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #040 02(黑)） | 999.244.040.02 | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 245 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #015 04(白)） | 999.244.015.04.N | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 246 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #020 04(黄)） | 999.244.020.04.N | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 247 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #025 04(红)） | 999.244.025.04.N | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 248 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #030 04(蓝)） | 999.244.030.04.N | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 249 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #035 04(绿)） | 999.244.035.04.N | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 250 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #040 04(黑)） | 999.244.040.04.N | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 251 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #015 06(白)） | 999.244.015.06.N | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 252 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #020 06(黄)） | 999.244.020.06.N | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 253 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #025 06(红)） | 999.244.025.06.N | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 254 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #030 06(蓝)） | 999.244.030.06.N | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 255 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #035 06(绿)） | 999.244.035.06.N | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 256 | | 牙根管塞尖 | 牙根管塞尖（胶捻中国全色6\*20/圆瓶 #040 06(黑)） | 999.244.040.06.N | 古塔胶、氧化锆、氧化锌、硫酸钡、着色剂 | 盒 |
| 257 | | 通用粘接剂/第八代粘接剂（进口） | 4ml/瓶 | 型号：Prime&Bond universal | 一种单组分单瓶装的光固化粘接剂，并有单剂量L-Pop通用粘接剂激活剂，双固化粘接剂激活剂可以激活Single Bond Uoltimate的双固化机制。 | 瓶 |
| 258 | | 超级粘结剂套装（进口） | 套装 | 齿科树脂粘接剂 Super-Bond C&B | 聚合粉、单体液、催化剂、表面处理剂 | 套 |
| 259 | | 金霸王车针（进口） | / | Occlusal G811-314-033-5 | 金刚砂及不锈钢 | 支 |
| 260 | | 拔髓针（进口） | 52mm 0 | MANI BARBED BROACHES | 钢制根管器械由工作部分，杆组成 | 板 |
| 261 | | 拔髓针（进口） | 52mm 00 | MANI BARBED BROACHES | 钢制根管器械由工作部分，杆组成 | 板 |
| 262 | | 拔髓针（进口） | 52mm 000 | MANI BARBED BROACHES | 钢制根管器械由工作部分，杆组成 | 板 |
| 263 | | 光滑髓针（进口） | 52mm 0 | MANI SQUARE BROACHES | 钢制根管器械由工作部分，杆组成 | 板 |
| 264 | | 光滑髓针（进口） | 52mm 00 | MANI SQUARE BROACHES | 钢制根管器械由工作部分，杆组成 | 板 |
| 265 | | 光滑髓针（进口） | 52mm 000 | MANI SQUARE BROACHES | 钢制根管器械由工作部分，杆组成 | 板 |
| 266 | | 金刚砂车针（进口） | 各号 | 各号 | 金刚砂及不锈钢 | 板 |
| 267 | | 一次性牙科注射针（进口） | 21MM 25MM | 21MM 25MM | 由针座、针管、护套组成。材质：针管（STS304不锈钢）、针座（聚丙烯）、保护帽（聚丙烯） | 支 |
| 268 | | SDR树脂 补充装（进口） | 子弹装0.25g/枚 | 子弹装0.25g/枚 | 钡-铝-氟代-硼硅酸盐玻璃、改良聚氨酯二甲基丙烯酸酯树脂、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸酯、三甘醇二甲基丙烯酸酯、樟脑醌光敏引发剂、丁基化羟基甲苯、紫外光稳定剂、二氧化钛、氧化铁颜料。 | 袋 |
| 269 | | 机用携热头（进口） | 尖端直径0.04mm | 952-0031 | 不锈钢材质。 | 个 |
| 270 | | 咬合纸（进口） | 18 mm x 52mm | BK51 | 表面涂有染料的纸 | 盒 |
| 271 | | 咬合纸（进口） | 18 mm x 52mm | BK52 | 表面涂有染料的纸 | 盒 |
| 272 | | 咬合纸（进口） | 22mm宽 | BK31 | 表面涂有染料的纸 | 盒 |
| 273 | | 咬合纸（进口） | 22mm宽 | BK32 | 表面涂有染料的纸 | 盒 |
| 274 | | 角度基台 | 角度基台15°含螺钉4.5mm\*7.75mm穿龈高度1mm | EL-151 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 275 | | 角度基台 | 角度基台15°含螺钉4.5mm\*7.75mm穿龈高度2mm | EL-152 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 276 | | 角度基台 | 角度基台15°含螺钉4.5mm\*7.75mm穿龈高度3mm， | EL-153 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 277 | | 角度基台 | 角度基台15°含螺钉4.5mm\*7.75mm穿龈高度4mm | EL-154 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 278 | | 角度基台 | 角度基台25°含螺钉4.5mm\*7.6mm穿龈高度1mm | EL-251 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 279 | | 角度基台 | 角度基台25°含螺钉4.5mm\*7.6mm穿龈高度2mm | EL-252 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 280 | | 角度基台 | 角度基台25°含螺钉4.5mm\*7.6mm穿龈高度3mm | EL-253 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 281 | | 角度基台 | 角度基台25°含螺钉4.5mm\*7.6mm穿龈高度4mm， | EL-254 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 282 | | 角度基台 | 15°5mm GH0.9mm | BL-1545/1： | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 283 | | 角度基台 | 15°5mm GH2mm | BL-1545/2： | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 284 | | 角度基台 | 15°5mm GH3mm | BL-1545/3： | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 285 | | 角度基台 | 25°5mm GH0.9mm | BL-2545/1： | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 286 | | 角度基台 | 25°5mm GH2mm | BL-2545/2： | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 287 | | 角度基台 | 25°5mm GH3mm | BL-2545/3： | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 288 | | 临时基台 | 5mmx12mm 含螺钉BL-6051， | BL-4526 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 289 | | 钛基底 | 4.2mm\*5mm,穿龈高度1mm抗旋转钛基底， | EL-6041 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 290 | | 钛基底 | 4.2mm\*5mm,穿龈高度2mm抗旋转钛基底， | EL-6042 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 291 | | 钛基底 | 4.2mm\*5mm,穿龈高度3mm抗旋转钛基底， | EL-6043 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 292 | | 钛基底 | 4.2mm\*5.15mm,穿龈高度2mm， | EL-6049 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 293 | | 钛基底 | 4.2mm\*5.15mm,穿龈高度3mm， | EL-6049/3 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 294 | | 钛基底 | 4.25mmx4.65mm,穿龈高度1mm, | BL-6047 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 295 | | 钛基底 | 4.25mmx4.65mm,穿龈高度2mm, | BL-6047H2 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 296 | | 钛基底 | 4.25mmx4.65mm,穿龈高度3mm, | BL-6047H3 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 297 | | 替代体 | L=11.5mm | BL-5143 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 298 | | 替代体 | L=15.2mm | BL-5144 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 299 | | 替代体 | L=14.7mm | BL-5146 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 300 | | 替代体 | L=15mm | ND-3042 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 301 | | 牙科种植体 | 4.3mmx15mm | EL-4315 | TA4材质，喷砂和酸蚀，内六角设计，伽马射线灭菌 | 颗 |
| 302 | | 牙科种植体 | 5.1mmx15mm | EL-5115 | TA4材质，喷砂和酸蚀，内六角设计，伽马射线灭菌 | 颗 |
| 303 | | 牙科种植体 | 3.8mmX9mm | EL-3509 | TA4材质，喷砂和酸蚀，内六角设计，伽马射线灭菌 | 颗 |
| 304 | | 牙科种植体 | 3.8mmX11mm | EL-3511 | TA4材质，喷砂和酸蚀，内六角设计，伽马射线灭菌 | 颗 |
| 305 | | 牙科种植体 | 3.5mmX13mm | EL-3513 | TA4材质，喷砂和酸蚀，内六角设计，伽马射线灭菌 | 颗 |
| 306 | | 牙科种植体 | 4.3mmX7mm | EL-4307 | TA4材质，喷砂和酸蚀，内六角设计，伽马射线灭菌 | 颗 |
| 307 | | 牙科种植体 | 4.3mmX9mm | EL-4309 | TA4材质，喷砂和酸蚀，内六角设计，伽马射线灭菌 | 颗 |
| 308 | | 牙科种植体 | 4.3mmX11mm | EL-4311 | TA4材质，喷砂和酸蚀，内六角设计，伽马射线灭菌 | 颗 |
| 309 | | 牙科种植体 | 4.3mmX13mm | EL-4313 | TA4材质，喷砂和酸蚀，内六角设计，伽马射线灭菌 | 颗 |
| 310 | | 牙科种植体 | 5.1mmX7mm | EL-5107 | TA4材质，喷砂和酸蚀，内六角设计，伽马射线灭菌 | 颗 |
| 311 | | 牙科种植体 | 5.1mmX9mm | EL-5109 | TA4材质，喷砂和酸蚀，内六角设计，伽马射线灭菌 | 颗 |
| 312 | | 牙科种植体 | 5.1mmX11mm | EL-5111 | TA4材质，喷砂和酸蚀，内六角设计，伽马射线灭菌 | 颗 |
| 313 | | 牙科种植体 | 5.1mmX13mm | EL-5113 | TA4材质，喷砂和酸蚀，内六角设计，伽马射线灭菌 | 颗 |
| 314 | | 印模转移杆 | L=13.25mm | EL-4540 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 315 | | 印模转移杆 | L=15.75mm | EL-4540L | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 316 | | 印模转移杆 | L=16.4mm | EL-4541M | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 317 | | 印模转移杆 | L=11.1mm | EL-4541S | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 318 | | 印模转移杆 | L=14.75mm | EL-4544L | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 319 | | 印模转移杆 | L=15.1mm | EL-4544S | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 320 | | 印模转移杆 | L=10mm | SSR-POST | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 321 | | 愈合螺帽 | 4.5mmx2.5mm | EL-4502HT | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 322 | | 愈合螺帽 | 4.5mmx3.5mm | EL-4503HT | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 323 | | 愈合螺帽 | 4.5mmx4.5mm | EL-4504HT | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 324 | | 愈合螺帽 | 4.5mmx6.5mm | EL-4506HT | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 325 | | 愈合螺帽 | 5.5mmx2.5mm | EL-5502HT | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 326 | | 愈合螺帽 | 5.5mmx3.5mm | EL-5503HT | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 327 | | 愈合螺帽 | 5.5mmx4.5mm | EL-5504HT | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 328 | | 愈合螺帽 | 5.5mmx6.5mm | EL-5506HT | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 329 | | 愈合螺帽 | 5mmx5.7mm | BL-7000 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 330 | | 直基台 | 4.5mmX6mm GH2mm | EL-4502F | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 331 | | 直基台 | 4.5mmX6mm GH3mm | EL-4503F | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 332 | | 直基台 | 4.5mmX6mm GH4mm | EL-4504F | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 333 | | 直基台 | 4.5mmX6mm GH6mm | EL-4506F | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 334 | | 直基台 | 5.5mmX7mm GH2mm | EL-5502F | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 335 | | 直基台 | 5.5mmX7mm GH3mm | EL-5503F | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 336 | | 直基台 | 5.5mmX7mm GH4mm | EL-5504F | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 337 | | 直基台 | 6mm GH1mm | BL-4526/1 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 338 | | 直基台 | 6mm GH2mm | BL-4526/2 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 339 | | 直基台 | 6mm GH3mm | BL-4526/3 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 340 | | 转移杆 | L=10.5mm 开窗式 | BL-7011 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 341 | | 转移杆 | L=13mm 闭窗式BL | BL-4540 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 342 | | 转移杆 | L=15.5mm 闭窗式BL | BL-4540L | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 343 | | 转移杆 | L=12mm 开窗式 | BL-4542 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 344 | | 印模帽 | L=8mm 闭窗式TL | BL-7010 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 345 | | 可吸收生物膜Geistlich Bio-Gide | 25x25mm | Geistlich Bio-Gide | 由猪胶原加工纯化制成的双层可吸收胶原膜 | 盒 |
| 346 | | 可吸收生物膜Geistlich Bio-Gide | 13x25mm | Geistlich Bio-Gide | 由猪胶原加工纯化制成的双层可吸收胶原膜 | 盒 |
| 347 | | 骨填充材料 Bone Filling Material | 松质骨小颗粒（直径0.25-1.0mm）0.25g/盒 | Geistlich Bio-Oss | 从牛骨中提取的无机盐材料 | 盒 |
| 348 | | 骨填充材料 Bone Filling Material | 松质骨小颗粒（直径0.25-1.0mm）0.5g/盒 | Geistlich Bio-Oss Pen | 从牛骨中提取的无机盐材料 | 盒 |
| 349 | | 骼瑞 天然煅烧骨修复材料 | 2.0g/瓶 | CBB-G3-C | 本品为源自牛松质骨的无机骨材料，与人体骨骼内的矿物质性质相近。本品具有与人类松质骨类似的宏观和微观多孔结构。本品相连通的多孔结构及其天然源成分有助于引导新骨的生成，并与之形成牢固结合。本品长期保持体内，并缓慢降解。本品为γ射线灭菌，无菌包装，一次性使用。 | 1盒/瓶 |
| 350 | | 骼瑞 天然煅烧骨修复材料 | 2.0g/瓶 | CBB-G5-C | 本品为源自牛松质骨的无机骨材料，与人体骨骼内的矿物质性质相近。本品具有与人类松质骨类似的宏观和微观多孔结构。本品相连通的多孔结构及其天然源成分有助于引导新骨的生成，并与之形成牢固结合。本品长期保持体内，并缓慢降解。本品为γ射线灭菌，无菌包装，一次性使用。 | 1盒/瓶 |
| 351 | | 骼瑞 天然煅烧骨修复材料 | 1.0g/瓶 | CBB-G3-C | 本品为源自牛松质骨的无机骨材料，与人体骨骼内的矿物质性质相近。本品具有与人类松质骨类似的宏观和微观多孔结构。本品相连通的多孔结构及其天然源成分有助于引导新骨的生成，并与之形成牢固结合。本品长期保持体内，并缓慢降解。本品为γ射线灭菌，无菌包装，一次性使用。 | 1盒/瓶 |
| 352 | | 骼瑞 天然煅烧骨修复材料 | 1.0g/瓶 | CBB-G5-C | 本品为源自牛松质骨的无机骨材料，与人体骨骼内的矿物质性质相近。本品具有与人类松质骨类似的宏观和微观多孔结构。本品相连通的多孔结构及其天然源成分有助于引导新骨的生成，并与之形成牢固结合。本品长期保持体内，并缓慢降解。本品为γ射线灭菌，无菌包装，一次性使用。 | 1盒/瓶 |
| 353 | | 骼瑞 天然煅烧骨修复材料 | 0.5g/瓶 | CBB-G3-C | 本品为源自牛松质骨的无机骨材料，与人体骨骼内的矿物质性质相近。本品具有与人类松质骨类似的宏观和微观多孔结构。本品相连通的多孔结构及其天然源成分有助于引导新骨的生成，并与之形成牢固结合。本品长期保持体内，并缓慢降解。本品为γ射线灭菌，无菌包装，一次性使用。 | 1盒/瓶 |
| 354 | | 骼瑞 天然煅烧骨修复材料 | 0.5g/瓶 | CBB-G5-C | 本品为源自牛松质骨的无机骨材料，与人体骨骼内的矿物质性质相近。本品具有与人类松质骨类似的宏观和微观多孔结构。本品相连通的多孔结构及其天然源成分有助于引导新骨的生成，并与之形成牢固结合。本品长期保持体内，并缓慢降解。本品为γ射线灭菌，无菌包装，一次性使用。 | 1盒/瓶 |
| 355 | | 骼瑞 天然煅烧骨修复材料 | 0.25g/瓶 | CBB-G5-C | 本品为源自牛松质骨的无机骨材料，与人体骨骼内的矿物质性质相近。本品具有与人类松质骨类似的宏观和微观多孔结构。本品相连通的多孔结构及其天然源成分有助于引导新骨的生成，并与之形成牢固结合。本品长期保持体内，并缓慢降解。本品为γ射线灭菌，无菌包装，一次性使用。 | 1盒/瓶 |
| 355 | 橡皮障系统初始套装 | | H02778 | H02778 | 其它 | 套 |
| 356 | 手术刀片-进口 | | 15c | 15c | 不锈钢 | 片 |
| 357 | 金典手术15件套种植手术套装 | | 15件套 | 15件套 |  | 套 |
| 358 | 辅助工具-木楔子 | | 小号 | 小号 | 由木材或聚酰胺制成 | 袋 |
| 359 | 扩大针测量台 | | A0327 | A0327 |  | 把 |
| 360 | 水线 | | E57374 | E57374 |  | 支 |
| 361 | 不锈钢牙托 有孔JMKD53SP上 | | 3# | 3# | 不锈钢 | 只 |
| 362 | 平面灭菌消毒卷袋 | | 100mm\*200m | 100mm\*200m | 聚酯，聚丙烯复合膜，医用透析纸 | 卷 |
| 363 | 平面灭菌消毒卷袋 | | 150mm\*200m | 150mm\*200m | 聚酯，聚丙烯复合膜，医用透析纸 | 卷 |
| 364 | 平面灭菌消毒卷袋 | | 55mm\*200m | 55mm\*200m | 聚酯，聚丙烯复合膜，医用透析纸 | 卷 |
| 365 | 平面灭菌消毒卷袋 | | 75mm\*200m | 75mm\*200m | 聚酯，聚丙烯复合膜，医用透析纸 | 卷 |
| 366 | 种植手术导板 | | / | / | 聚丙烯 | 片 |
| 367 | 灯泡 | | 12V | 12V | 玻璃 钨 | 支 |
| 368 | 齿科藻酸盐印模材料(通用型) | | 1000g | 1000g |  | 桶 |
| 369 | 牙弓夹板 | |  |  | 不锈钢 | 付 |
| 370 | m3-pro机用根管锉 | | 21mm混装 | 21mm混装 | 镍钛合金材质 | 板 |
| 371 | 不锈钢手术刀柄 | | 3号 | 3号 | 不锈钢 | 支 |
| 372 | 一次性口腔印模托盘 40付/袋 | | 4#儿童 | 4#儿童 | 聚丙乙烯树脂 | 付 |
| 373 | 牙胶棒 | | 袋 | 袋 |  | 袋 |
| 374 | 三用枪头 | | 金属 | 金属 |  | 支 |
| 375 | 多易美 4孔手机管(带接头) | | 4孔 | 4孔 |  | 根 |
| 376 | 三用枪 | | 标准 | 标准 |  | 个 |
| 377 | 三用枪喷头 | | 金属 | 金属 |  | 支 |
| 378 | SC镍钛锉系统-混装 | | 21mm/6支 | 21mm/6支 | 镍钛材质 | 板 |
| 379 | 锉针架 | | 个 | 个 |  | 个 |
| 380 | 牙胶尖切断器 | | C-BLADE | C-BLADE |  | 台 |
| 381 | 夹石针 | | ZR005 | ZR005 |  | 支 |
| 382 | 金刚砂切割片 | | DD001 1A | DD001 1A |  | 盒 |
| 383 | 金刚石车针-前后牙备牙套装 | | FG1112D 12支/套 | FG1112D 12支/套 |  | 套 |
| 384 | 金刚石车针-嵌体备牙套装 | | FG0908D 8支/套 | FG0908D 8支/套 |  | 套 |
| 385 | 钨钢车针 | | TH205 3 | TH205 3 | 钨钢 | 盒 |
| 386 | 钨钢车针 | | TH208 4 | TH208 4 | 钨钢 | 盒 |
| 387 | 钨钢车针 | | TH211 2 | TH211 2 | 钨钢 | 盒 |
| 388 | 钨钢车针 | | TJ205 5 | TJ205 5 | 钨钢 | 盒 |
| 389 | 不锈钢泡镊筒 | | 小号 | 小号 |  | 个 |
| 390 | 有孔带盖方盘 | | 8寸 | 8寸 |  | 个 |
| 391 | 一次性使用橡胶检查手套 200只 | | 小号 | 小号 |  | 盒 |
| 392 | X射线胶片显影定影二合一套液 | | 250ml | 250ml |  | 瓶 |
| 393 | Yes StarX射线胶片 GY-D | | 3cm\*4cm | 3cm\*4cm |  | 盒 |
| 394 | 水门汀充填器 W39-1-007 | | R6 | R6 |  | 把 |
| 395 | 牙周治疗仪手柄 | | YZ-1L | YZ-1L |  | 把 |
| 396 | 啄木鸟打磨机手柄（铁头） | | HS-2 | HS-2 |  | 把 |
| 397 | 啄木鸟洁牙机 限力扳手-普通 | | TS-1L | TS-1L |  | 个 |
| 398 | 捷至宁生物抗菌多肽牙周凝胶 | | 0.6ml | 0.6ml |  | 支 |
| 399 | 塑钢托盘 | | 常用 | 常用 |  | 付 |
| 400 | 金刚砂磨头 | | 支 | 支 |  | 支 |
| 401 | 钨钢磨头 | | 支 | 支 |  | 支 |
| 402 | 口镜 | | LKJ-I型 | LKJ-I型 |  | 支 |
| 403 | 牙探针 | | LTZ-I型 100只/包 | LTZ-I型 100只/包 |  | 支 |
| 404 | 贺利氏三层色合成树脂牙28\*1 21# | | L436 | L436 |  | 付 |
| 405 | 贺利氏三层色合成树脂牙6\*1 21# | | L447 | L447 |  | 付 |
| 406 | 硅橡胶印模修整刀 | | 沙僧杖 | 沙僧杖 |  | 把 |
| 407 | 沪鸽凯晶合成树脂牙S28\*1 30M | | C2/A2 | C2/A2 |  | 付 |
| 408 | 一次性隔离膜 | | 蓝色 不带底座/带底座 | 蓝色 不带底座/带底座 |  | 卷 |
| 409 | 口腔影像板扫描仪 2# | | CompassI/II | CompassI/II |  | 片 |
| 410 | Kavo 注油机2124A-清洗润滑油 | | 500ml | 500ml |  | 瓶 |
| 411 | 检查手套 | | 丁腈小号无粉蓝色 高弹型 | 丁腈小号无粉蓝色 高弹型 |  | 盒 |
| 412 | 养护机瓶+油 | | AK-1 800ML | AK-1 800ML |  | 瓶 |
| 413 | 多酶清洗液 | | 600ml | 600ml |  | 瓶 |
| 414 | 新华牌封口测试纸 | | STEAM 100片/盒 | STEAM 100片/盒 |  | 盒 |
| 415 | vita比色板 | | 16色 | 16色 |  | 套 |
| 416 | 弹性体印模材料0型（手调型） | | 重体400g\*2 | 重体400g\*2 |  | 套 |
| 417 | 光固化模型材料 | | 厚质性（I型） | 厚质性（I型） |  | 盒 |
| 418 | 沪鸽凯丰合成树脂牙28\*1 32 | | T3/A3 | T3/A3 |  | 付 |
| 419 | 成人拔牙钳（穿腮式） | | 8# | 8# | 不锈钢 | 把 |
| 420 | 持针钳 | | 12.5cm 细 | 12.5cm 细 | 不锈钢 | 把 |
| 421 | 大手柄牙挺（弯头） | | EC5 | EC5 | 不锈钢 | 把 |
| 422 | 大手柄牙挺（直形） | | ES4 1/2 | ES4 1/2 | 不锈钢 | 把 |
| 423 | 儿童拔牙钳(穿腮式） | | 2# | 2# | 不锈钢 | 把 |
| 424 | 技工蜡形雕刻刀 蜡勺/镰型 | | E48 | E48 | 不锈钢 | 把 |
| 425 | 金冠剪 11cm | | 直头 | 直头 | 不锈钢 | 把 |
| 426 | 石膏调刀 | | 2R | 2R | 不锈钢 | 把 |
| 427 | 石膏调刀 （常规） | | 1R | 1R | 不锈钢 | 把 |
| 428 | 手术刀柄 | | 3# | 3# | 不锈钢 | 把 |
| 429 | 剔挖器 补牙 | | E1# | E1# | 不锈钢 | 把 |
| 430 | 吸出器头 | | III型（不锈钢） | III型（不锈钢） | 不锈钢 | 把 |
| 431 | 吸出器头 | | I型 不锈钢 | I型 不锈钢 | 不锈钢 | 把 |
| 432 | 牙刮匙（双头锐匙） | | SE2 双头5.5八角柄 | SE2 双头5.5八角柄 | 不锈钢 | 把 |
| 433 | 牙挺（弯头）头部宽3mm | | 4# SC3 | 4# SC3 | 不锈钢 | 把 |
| 434 | 牙龈剪(13mm) | | 弯头 | 弯头 | 不锈钢 | 把 |
| 435 | 牙用分离器(牙骨膜分离器) | | F2(3\*10扁柄) | F2(3\*10扁柄) | 不锈钢 | 把 |
| 436 | 牙用分离器(牙骨膜分离器) | | KGS8（双头φ9.5空心圆柄） | KGS8（双头φ9.5空心圆柄） | 不锈钢 | 把 |
| 437 | 牙用分离器（牙龈分离器） | | KPT1(双头φ9.5空心圆柄) | KPT1(双头φ9.5空心圆柄) | 不锈钢 | 把 |
| 438 | 牙周袋探针（刻度探针） | | KPC11.5B（5.5圆柄） | KPC11.5B（5.5圆柄） | 不锈钢 | 把 |
| 439 | 眼科剪 | | 10cm 弯尖头 | 10cm 弯尖头 | 不锈钢 | 把 |
| 440 | 眼科剪 | | 10cm 直尖头 | 10cm 直尖头 | 不锈钢 | 把 |
| 441 | 印模托盘（不锈钢） | | 1#上口（有孔平底） | 1#上口（有孔平底） | 不锈钢 | 把 |
| 442 | 印模托盘（不锈钢） | | 1#下口（有孔平底） | 1#下口（有孔平底） | 不锈钢 | 把 |
| 443 | 印模托盘（铝制） | | 1#上口（有孔） | 1#上口（有孔） | 铝 | 把 |
| 444 | 印模托盘（铝制） | | 1#下口（有孔） | 1#下口（有孔） | 铝 | 把 |
| 445 | 印模托盘（铝制） | | 活动式 | 活动式 | 铝 | 把 |
| 446 | 印模托盘（铝制） | | 活动式 | 活动式 | 铝 | 把 |
| 447 | 印模托盘（铝制） | | 局部右 | 局部右 | 铝 | 把 |
| 448 | 印模托盘（铝制） | | 局部左 | 局部左 | 铝 | 把 |
| 449 | 止血钳 | | 12.5cm 弯 | 12.5cm 弯 | 不锈钢 | 把 |
| 450 | 止血钳 | | 16cm 弯 | 16cm 弯 | 不锈钢 | 把 |
| 451 | 阻生齿牙挺 | | KWTE5 | KWTE5 | 不锈钢 | 把 |
| 452 | 手术刀片 | | 15# | 15# | 不锈钢 | 片 |
| 453 | 无菌手术刀片 | | 15# 100片/盒 | 15# 100片/盒 | 不锈钢 | 片 |
| 454 | 打样牙托-金属网牙托 | | 大号 | 大号 |  | 付 |
| 455 | 义齿基托树脂Ⅱ型（自凝牙托粉） | | 100g | 100g |  | 瓶 |
| 456 | 橡皮碗 | | 中 | 中 |  | 个 |
| 457 | 止血钳 J31010 | | 12.5cm 直 | 12.5cm 直 |  | 把 |
| 458 | 3%次氯酸钠抑菌冲洗液 | | 250ml | 250ml |  | 瓶 |
| 459 | 无菌手术刀片 | | 11# 100片/盒 | 11# 100片/盒 |  | 片 |
| 460 | 消毒盒 | | B054-64孔-白 | B054-64孔-白 |  | 个 |
| 461 | 牙用尺-牙胶尖测量尺 | | 直板型 蓝色 | 直板型 蓝色 |  | 把 |
| 462 | 拔牙刀 HJ | | 1-9# | 1-9# |  | 把 |
| 463 | 大方牙胶尖盒 | | ST301 | ST301 |  | 套 |
| 464 | 口腔印模金属网牙托 | | 边口 | 边口 | 塑钢 | 付 |
| 465 | 口腔印模金属网牙托 | | 前口 | 前口 | 塑钢 | 付 |
| 466 | 口腔印模金属网牙托（大号） | | L | L | 塑钢 | 付 |
| 467 | 口腔印模金属网牙托（小号） | | S | S | 塑钢 | 付 |
| 468 | 口腔印模金属网牙托（中号） | | M | M | 塑钢 | 付 |
| 469 | 绿磨头/白玉钢磨头 | | 蓝/绿/红/白 | 蓝/绿/红/白 |  | 支 |
| 470 | 牙科手机清洗润滑剂 | | 450ml | 450ml |  | 瓶 |
| 471 | ZD047R医用镊 | | 140 | 140 | 不锈钢 | 把 |
| 472 | ZE117R海绵钳 | | 250\*8弯有齿 | 250\*8弯有齿 | 不锈钢 | 把 |
| 473 | ZM247R持针钳 | | 160细针 | 160细针 | 不锈钢 | 把 |
| 474 | 碘仿纱布湿巾 | | 6\*30 | 6\*30 |  | 块 |
| 475 | C-TECH工具盒 deluxe surgical kit | | 外科工具盒 | 外科工具盒 |  | 套 |
| 476 | ND愈合基台 D3.8/H4 | | ND-3024 | ND-3024 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 颗 |
| 477 | 开窗式转移杆 | | ND-3040 | ND-3040 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 颗 |
| 478 | 去除肉芽组织工具盒 | | CE0483 STRAUSS 45308GRKIT1 | CE0483 STRAUSS 45308GRKIT1 |  | 套 |
| 479 | 牙科种植体系统 | | ND-3025/3 | ND-3025/3 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 颗 |
| 480 | 牙科种植体系统-修复基台 | | EL-4501F | EL-4501F | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 颗 |
| 481 | 种植替代体 | | ND-3042 | ND-3042 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 颗 |
| 482 | 持针钳 | | 14cm 直 | 14cm 直 |  | 把 |
| 483 | 舌钳CR17CM | | 17cm | 17cm |  | 把 |
| 484 | 唇颊牵开器-口角拉钩侧方 | | 1\*1 | 1\*1 |  | 袋 |
| 485 | 口腔正畸专用钳-梯形钳 | |  |  |  | 把 |
| 486 | 口腔正畸专用钳-细丝弯制钳 | |  |  |  | 把 |
| 487 | 口腔开口器 | | 张口器小号 | 张口器小号 |  | 只 |
| 488 | 末端切断钳 | | 熔履、标准迷型长柄 | 熔履、标准迷型长柄 |  | 把 |
| 489 | 张口器 | | 7101-301-10特大号 | 7101-301-10特大号 |  | 只 |
| 490 | 活动义齿印模材料 | | 120g | 120g |  | 盒 |
| 491 | 岂止美 加氟加蜡牙线 | | 50m 6板/盒 | 50m 6板/盒 |  | 板 |
| 492 | 酒精灯 | | 250ml | 250ml |  | 个 |
| 493 | 三用枪罩 | | 3-WAYS | 3-WAYS |  | 个 |
| 494 | 弯三用枪 | | 金属 | 金属 |  | 套 |
| 495 | 液体敷料（口润津） | | 150ml | 150ml | 通常为溶液（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用,所含成分不可被人体吸收。 | 瓶 |
| 496 | 电镀金刚石车针 | | / | / | 金刚石不锈钢 | 支 |
| 497 | 除丁克 | | 10ml | 10ml | 乙醇、四氯乙烯 | 瓶 |
| 498 | 丁香油 | | 20ml | 20ml | 乙醇、丁香油 | 瓶 |
| 499 | 观雅多聚甲醛干髓糊剂 | | 粉10g液20ml | 粉10g液20ml | 粉剂：多聚甲醛 ；液剂：乙醇、甲酚 | 盒 |
| 500 | 多聚甲醛抑菌膏（失活材料） | | 慢速 1.5g | 慢速 1.5g | 多聚甲醛、纯化水 | 支 |
| 501 | 甲醛甲酚溶液 FC | | 20ml | 20ml | 乙醇、甲酚 | 瓶 |
| 502 | 口腔抑菌液（碘甘油） | | 20ml | 20ml | 碘、甘油 | 瓶 |
| 503 | 无砷失活抑菌材料 | | 快速1g | 快速1g | 多聚甲醛、纯化水 | 支 |
| 504 | 樟脑苯酚溶液 | | 20ml | 20ml | 乙醇、苯酚 | 瓶 |
| 505 | 氟化泡沫 | | 带100个托盘 | 带100个托盘 | 氟化钠、木糖醇、丙三醇、发泡剂、磷酸和纯化水，含氟量1.23% | 瓶 |
| 506 | 粘接棒 | | 10支/盒 2盒/套 | 10支/盒 2盒/套 | 由塑料柄和海绵粘接而成的消毒刷。 | 套 |
| 507 | 一次性口腔印模托盘 | | 4#、儿童 | 4#、儿童 | 聚丙乙烯树脂 | 付 |
| 508 | 牙科橡皮障楔线 | | / | / | 涤纶材质。 | 支 |
| 509 | 牙片保护套（进口） | | 300片/盒 3\*4 | 300片/盒 3\*4 | 聚丙烯 | 片 |
| 510 | 手机/注油机清洗润滑油（进口） | | 500ML | 500ML | 异丁烷、石蜡、丙烷 | 瓶 |
| 511 | 薄膜型口腔种植印膜托盘 | | 6个装 | 6个装 |  | 付 |
| 512 | 角度基台 | | EL-4518/2 | EL-4518/2 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |
| 513 | 角度基台 | | EL-4518/3 | EL-4518/3 | 材质TC4,表面无处理，六角接口连接到内六角种植体 | 个 |

3.合同履行期限：自合同签订日起至供货期结束

4.本项目是否接受联合体投标：不接受

**二、供应商资格要求**

1.提供在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如供应商为自然人的需提供自然人身份证明）；

2.法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接响应可不提供，但须提供法定代表人身份证明）；

3.供应商及各上级代理商医疗器械经营许可证或经营备案登记证，所投国产产品须提供生产许可证（若为生产厂家直接参与，非本地区厂家需提供医疗器械经营许可证或经营备案登记证）；

4.所投产品须提供医疗器械备案表或医疗器械注册证；

5.供应商所投进口产品须提供国内各上级代理商出具的授权书，供应商所投国产产品须提供国内各上级代理商及生产厂家出具的授权书；

6.所提供的产品如已在宁夏医药采购平台挂网，必须能够通过宁夏医药采购平台采购，同时必须在国家医用耗材贯标目录库内（提供截图证明文件）。

注：以上资料须提供复印件加盖供应商单位鲜章。

**三、获取比选文件：**

1.领取比选文件时间及方式：本项目接受网上邮箱登记，凡有意请于2024年01月22日8:30至2024年01月25日17:30（节假日除外）进行网上登记时，请将法人授权委托书、授权人身份证及营业执照证明文件资料加盖单位公章后的扫描件发送至810028566@qq.com，邮件名称统一为“公司名称+项目名称+标段+联系人+联系电话”，登记后领取项目比选文件电子版。

2.发布媒介：吴忠市人民医院官网（nxwzrmyy.com）；

3.获取方式：网上登记报名，邮箱内接收比选文件；

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年01月26日09:00（北京时间）

地点：吴忠市人民医院门诊三楼行政办公区西三区第二会议室(吴忠市利通区新民路143号)

五、开启

时间：2024年01月26日09:00（北京时间）

地点：吴忠市人民医院门诊三楼行政办公区西三区第二会议室(吴忠市利通区新民路143号)

六、对本次采购提出询问请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：吴忠市人民医院

地址：宁夏回族自治区吴忠市利通区新民路143号

联系方式：0953-2120233

2.采购代理机构信息

名称：瑞衡工程咨询有限公司

地址：宁夏银川市兴庆区湖滨西街65号投资大厦10层

联系方式：18295217620、15595187213、18295301636

3.项目联系人

采购人项目联系人：杨老师

电话：0953-2120233

代理机构项目联系人：许芳、朱佳、张晓艳

电话：18295217620